计量能力授权附件

（型式评价项目）

	序号
	授权型式评价
项目名称
	测量范围
	准确度等级或

测量扩展不确定度
	依据文件名称及编号

	Number
	Items or parameters of  pattern evaluation
	Measurement  range
	Accuracy of expanded measurement uncertainty
	Name and number of technical document referred to

	1
	一氧化碳检测报警器
	(0～2000)μmol/mol
	MPE：±5μmol/mol或±10%（满足其一即可）
	《一氧化碳检测报警器型式评价大纲》

JJF 1421-2013

	2
	硫化氢气体检测仪
	(0～500)μmol/mol
	硫化氢气体分析仪：±10%

硫化氢气体检测报警仪：±2μ mol/mol或±10%

（满足其一即可）
	《硫化氢气体检测仪型式评价大纲》

JJF 1363-2019

	3
	二氧化硫气体检测仪
	(0～500)μmol/mol
	MPE：±5%FS
	《二氧化硫气体检测仪型式评价大纲》

JJF 1364-2012

	4
	烟气分析仪
	SO2：（0～5000）×10-6mol/mol

CO:（0～20000）×10-6mol/mol

NO：（0～5000）×10-6mol/mol

NO2：（0～1000）×10-6mol/mol

O2：（0～30）%mol/mol
	MPE：±5%
	《烟气分析仪型式评价大纲》

JJF 1362-2012

	5
	化学发光法氮氧化物        分析仪
	（0～3000）×10-6mol/mol
	MPE：±3%
	《化学发光法氮氧化物分析仪型式评价大纲》

JJF 1361-2012

	6
	一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器
	CO：（0～25）×10-2mol/mol

CO2：（0～25）×10-2mol/mol
	MPE：二级 ±2%FS；三级 ±3%FS；五级 ±5%FS
	《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器型式评价大纲》

JJF1523-2015


以下空白

计量能力授权附件

（证书报告签发人员）
	序号
	姓名
	签发领域
	备注

	
	
	检定
	校准
	检测
	

	1
	史苏娟
	—
	—
	有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）仪型式评价
	扩项

	2
	王  瑞
	—
	—
	有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）仪型式评价
	扩项

	3
	吴振一
	—
	—
	有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）仪型式评价
	扩项


以下空白
— 2 —
— 3 —

