附件

江苏省2019年建工类检验检测机构

双随机监督检查结果

| 序号 | 机构名称 | 发现的主要问题 | 涉嫌违反163号令条款及建议 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扬州弘海建设工程质量安全检测有限公司 |  | 自行整改后通过 |
| 2 | 江苏中路工程检测有限公司 |  | 自行整改后通过 |
| 3 | 江苏友创工程技术研究有限公司 | 1、内部管理不规范，质量控制不到位，仪器设备使用记录管理不规范。 | 第四十二条第（一）项 |
| 4 | 昆山宝林新型建材检测有限公司 | 1、内部管理不规范，质量控制不到位，委托单中信息不全，环境控制不到位。 | 第四十二条第（一）项 |
| 5 | 南京中化建设工程检测有限公司 | 1、内部管理不规范，质量控制不到位，多份检验检测报告与原始记录出具时间有偏差；2、部分仪器未做检定校准；3、对检验检测人员未实施有效管理，影响检验检测公正性。 | 第四十二条第（一）项；第四十二条第（二）项 |
| 6 | 南京南大工程检测有限公司 | 1、内部管理不规范，质量控制不到位；2、未按规定办理标准变更手续。 | 第四十二条第（一）项；第四十二条第（五）项 |
| 7 | 常州市恒正交通工程试验检测中心 | 1、内部管理不规范，质量控制不到位，原始记录信息不全；2、授权签字人未及时变更；3、未按规定办理标准变更手续。 | 第四十二条第（一）项；第四十二条第（五）项 |
| 8 | 江苏润丰工程检测有限公司 | 1、内部管理不规范，质量控制不到位，未对校准机构能力进行评价；2、未按规定办理标准变更手续。 | 第四十二条第（一）项；第四十二条第（五）项 |
| 9 | 徐州公信公路工程检测有限公司 | 1、内部管理不规范，质量控制不到位，检验检测记录缺少必要信息，环境控制不符合要求，设备管理不规范，检测结果描述不准确；2、未按规定办理标准变更手续。 | 第四十二条第（一）项；第四十二条第第（五）项 |
| 10 | 东台市交通工程检测中心 | 1、内部管理不规范，质量控制不到位；2、未按规定办理标准变更手续； | 第四十二条第（一）项；第四十二条第（五）项 |
| 11 | 泰州市鑫通工程检测有限公司 | 1、内部管理不规范，质量控制不到位，仪器设备、标准物质等管理不规范；2、原始记录未按规定进行管理；3、未按规定办理标准变更手续。 | 第四十二条第（一）项；第四十二条第（三）项；第四十二条第（五）项 |
| 12 | 昆山华一岩土勘察工程有限公司 | 1、内部管理不规范，质量控制不到位，委托单中信息不全，环境控制不到位；2、未按规定办理标准变更手续；3、超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检验检测报告；4、原始数据与电子采集数据不符。 | 第四十二条第（一）项；第四十二条第（五）项；第四十三条第一款第（二）项；第四十三条第一款第（三）项 |
| 13 | 吴江市明诚工程质量检测有限公司 | 1、内部管理不规范，质量控制不到位，设备校准后未进行有效确认；2、未按规定办理标准变更手续；3、超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检验检测报告。 | 第四十二条第（一）项；第四十二条第（五）项；第四十三条第一款第（二）项 |
| 14 | 南通市兴业桩基检测有限责任公司 | 1、非授权签字人签发检验检测报告。 | 第四十三条第一款第（五）项 |
| 15 | 南通市通州区苏通试验检测有限公司 | 1、内部管理不规范，质量控制不到位；2、超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检验检测报告。 | 第四十二条第（一）项；第四十三条第一款第（二）项 |
| 16 | 江阴市交通规划勘察设计院有限公司工程质量检测中心 | 1、内部管理不规范，质量控制不到位，原始记录信息不全，环境条件记录不规范；2、超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检验检测报告。 | 第四十二条第（一）项,第四十三条第一款第（二）项 |
| 17 | 江苏森淼工程质量检测有限公司 | 1、未按规定办理标准变更手续；2、超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检验检测报告。 | 第四十二条第（五）项；第四十三条第一款第（二）项 |
| 18 | 镇江市建设工程质量检测中心有限公司 | 1、内部管理不规范，质量控制不到位，原始记录信息不完整，标准物质的管理不当，设备校准后未进行有效确认；2、未按规定办理标准变更手续；3、超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检验检测报告。 | 第四十二条第（一）项；第四十二条第（五）项；第四十三条第一款第（二）项 |
| 19 | 江苏顺达工程检测有限公司 | 1、内部管理不规范，质量控制不到位，检验检测记录缺少必要信息，检测结果描述不准确，环境控制不符合要求，设备管理不规范，样品管理不符合要求；2、未按规定办理标准变更手续；3、超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检验检测报告；4、出具的检验检测结果失实。 | 第四十二条第（一）项；第四十二条第（五）项；第四十三条第一款第（二）项；第四十三条第一款第（三）项 |
| 20 | 连云港科创工程质量检测有限公司 | 1、内部管理不规范，质量控制不到位，原始记录信息不全，环境控制不符合要求，设备管理不规范，未对校准机构能力进行评价；2、未按规定办理标准变更手续；3、超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检验检测报告。 | 第四十二条第（一）项；第四十二条第（五）项；第四十三条第一款第（二）项 |
| 21 | 连云港港口工程试验检测中心有限公司 | 1、内部管理不规范，质量控制不到位，原始记录信息不全，环境控制不符合要求，设备管理不规范，未对校准机构能力进行评价，检测结果描述不准确；2、未按规定办理标准变更手续；3、超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检验检测报告。 | 第四十二条第（一）项；第四十二条第（五）项；第四十三条第一款第（二）项 |
| 22 | 淮安市恒信工程检测有限公司 | 1、内部管理不规范，质量控制不到位，检验检测未依据相关标准规范进行，未开展平行试验；2、原始记录中数值计算错误；3、质量手册未按规定进行改版；4、未按规定办理标准变更手续；5、该公司从事检验检测活动的人员长期在该机构和江苏捷达交通工程集团有限公司从事检验检测工作。 | 第四十二条第（一）项；第四十二条第（五）项；第四十三条第一款第（一）项；第四十三条第一款第（四）项 |
| 23 | 盐城众信交通工程检测有限公司 | 1、内部管理不规范，质量控制不到位，检验检测未依据相关标准规范进行；2、超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具检验检测报告；3、非授权签字人签发检验检测报告。 | 第四十二条第（一）项；第四十三条第一款第（二）项；第四十三条第一款第（五）项 |
| 24 | 江苏省交通工程试验专用检测仪器计量检定站 | 2018年11月起停业，不能正常开展工作。 | 建议撤销资质认定证书 |
| 25 | 江苏炳辰工程质量检测有限公司 | 该公司所有检测人员、场地和仪器设备均被其控股公司江苏嘉隆工程建设有限公司收回所有权，已没有可独立调配使用的检测人员、场所和仪器设备。 | 建议撤销资质认定证书 |