| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | C 05 |

32

江苏省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

采供血过程风险管理 
 第1部分：原则与实施指南

Risk management for the blood collection and supply process

Part 1: Principles and lmplementation guidelines

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 风险管理原则	3

5 风险管理过程	4

6 风险管理的实施	5

参考文献	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件为DB   的第1部分。

第1部分：原则与实施指南；

第2部分：献血者健康检查和血液采集风险控制规范；

第3部分：献血不良反应风险控制规范；

第4部分：血液成分制备、储存、放行、发放和运输风险控制规范；

第5部分：血液检测过程风险控制规范；

第6部分：质量管理与确认风险控制规范；

第7部分：血站信息系统风险控制规范；

第8部分：血液应急保障风险控制规范；

第9部分：职业暴露风险控制规范。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：江苏省血液中心、徐州市中心血站、淮安市医学会、南京市红十字血液中心、扬州市中心血站、淮安市中心血站、无锡市红十字中心血站、苏州市中心血站。

本文件主要起草人：周静宇、王连友、陈跃、傅强、李正刚、许守广、董长征、李丽、姜健、王亚菊、杨莹、俞彦。

采供血过程风险管理

第1部分：原则与实施指南

范围

本文件提供了血站采供血过程风险管理的原则、管理过程和实施要求。

本文件适用于一般血站的采供血风险管理过程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19001  质量管理体系

GB/T 23694  风险管理 术语

WS/T 203  输血医学术语

术语和定义

GB/T 19001、GB/T 23694、 WS/T 203、T/CSBT 001界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

采供血风险  blood collection and supply risk

发生采供血不良事件的可能性。

利益相关方 Interested parties

在血站的决策或活动中有重要利益的外部个人或团体。包括献血者、用血医疗机构、卫生健康行政部门、其他血站等。

风险管理原则

融入血站质量管理

将采供血风险管理作为血站质量管理过程中不可缺少的重要组成部分。血站应在内部所有层级建立并保持风险防范意识，履行对质量管理和风险管理的承诺。

应用系统方法

对采供血过程及人、机、料、法、环、信息等进行管理，宜采用PDCA循环提升过程能力。

以信息为基础

风险管理过程要以有效的信息为基础。可通过反馈、观察、预测和专家判断等多种渠道获取信息，确定、测量和监视关键指标，使用适宜方法对数据和信息进行分析和评价，证实血站采供血过程风险管控的效果。

重视环境影响

采供血风险管理取决于血站所处的内、外部环境，同时受人文因素的影响。

全员参与

血站全体员工应积极参与采供血过程风险管理，确保其有效性。

持续改进

采供血风险管理是随环境变化而变化的动态过程，血站应及时对各种变化做出恰当的反应。血站可通过绩效测量、检查等手段，持续改进风险管理。

风险管理过程

明确环境要求

外部环境

明确血站在实现目标过程中所面临的的外部环境信息，包括法律和监管要求、利益相关方诉求、行业发展进展、与采供血风险管理过程相关的其他方面的信息等。

内部环境

明确血站在实现目标过程中所面临的内部环境信息，包括血站的方针、目标、资源、信息系统、决策过程，内部各部门及其诉求、风险承受度，血站采用的标准、组织结构、管理过程和措施等。

开展风险评估

风险识别

通过识别血站风险源、影响范围、事件及其原因、潜在后果等，生成一个全面的风险列表。风险识别时应掌握采供血相关最新的信息和适用的背景信息。采用的风险识别工具和技术应当与目标、能力及所处环境相适应。

风险分析

根据风险类型、获得的信息和风险评估结果，对识别出的采供血风险进行定性或定量的分析。风险分析时应考虑血站的风险承受度，必要时，可与血站管理层、利益相关方进行沟通。

实施风险控制

制定风险控制措施

制定采供血风险控制措施时，应覆盖采供血全过程，以及人、机、料、法、环、信息等方面，应考虑各种内、外部环境因素。风险控制措施可以包含以下选择：

停止可能导致风险的活动；

消除具有负面影响的风险源；

降低风险事件发生的可能性和后果；

转移风险；

分担风险；

保留风险等。

制定风险应对计划

在确定风险控制措施后，应制定相应的风险应对计划。风险应对计划宜包括以下内容：

预期效果；

绩效指标及考核方法；

风险管理责任人、风险应对措施实施人的职责；

风险应对措施涉及的具体采供血业务和管理活动；

选择多种风险应对措施时，应确定措施的优先顺序；

监督、检查和报告的要求；

与内部各部门、利益相关方的沟通安排；

资源需求，包括应急机制的资源需求；

实施时间表等。

监督和检查

监督和检查包括常规检查、定期和不定期检査等，应记录检查的结果。主要职责包括：

对照风险应对计划，检查工作情况，保证风险应对措施实施有效；

检查风险应对计划的实施进度；

评估风险管理效果。

风险管理的实施

职责

- 血站管理层应支持和参与采供血风险管理，确保能够提供充足的人力和其他资源。各部门应主动确定和评估采供血过程风险，尽量降低不良事件风险的发生率。

建立风险管理体系

血站应建立采供血风险管理体系，将其嵌入到血站的所有活动和过程中。采供血风险管理体系主要包括以下要素：

风险管理方针；

风险管理制度和程序；

与血站组织结构相关的风险管理职责；

与血站绩效指标一致的风险管理绩效指标；

风险管理所需的资源保障；

与所有利益相关方的沟通机制；

风险管理所需技术手段、方法和工具等。

制定管理方针

采供血风险管理方针的主要包括以下内容：

血站最高管理者对风险管理的承诺；

风险管理的目标；

风险管理的职责分配；

风险管理的程序和方法；

风险管理的资源配置；

风险管理绩效的测量和报告方式；

风险管理体系计划；

持续改进的承诺。

血站应就采供血风险管理方针同内部各部门、利益相关方进行充分沟通。

建立组织结构

血站应建立采供血风险管理组织结构，明确风险管理的职责和授权，主要包括以下内容：

风险管理体系的建立、实施和维护人员的职责；

报告相关风险信息、实施风险应对措施人员的职责；

批准和授权制度；

绩效测量制度；

对内、外部相关方的报告制度等。

资源配置

血站应根据采供血风险管理计划为风险管理配备适当的资源，资源配置宜考虑以下因素：

人员的技术、经验和能力；

风险管理过程所需要的资金和资源；

信息和数据管理系统。

沟通和报告

内部沟通和报告

血站应建立内部沟通和报告制度，及时提供风险管理的相关信息，报告风险应对计划的实施效果，确保采供血风险管理体系的实施和调整过程得到充分沟通。

外部沟通和报告

血站应建立与利益相关方的沟通机制，保证血站符合现行法律、法规和血站管理的要求。在发生突发事件和紧急状况时，宜与利益相关方进行有效沟通。

参考文献

[1] GB/T 24353—2009 风险管理 原则与实施指南

[2] GB/T 27921—2011 风险管理 风险评估技术

[3] T/CSBT 001—2019 血液安全监测指南

[4] 血站质量管理规范.卫医发[2006]167号