| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | C05 |

32

江苏省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

采供血过程风险管理

第3部分：献血不良反应风险控制规范

Risk management for the blood collection and supply process

Part 3 :Risk control specifications for adverse reactions to blood donation

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言		II

引言		III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  人员	1

5  关键设备	2

6  关键物料	3

7  环境与场所	4

8  献血不良反应预防和处置	4

参考文献	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

DB XX/T《采供血过程风险管理》目前分为以下9个部分：

——第1部分：原则与实施指南；

——第2部分：献血者健康检查和血液采集风险控制规范；

——第3部分：献血不良反应风险控制规范；

——第4部分：血液成分制备和供应风险控制规范；

——第5部分：血液检测风险控制规范；

——第6部分：质量管理和确认风险控制规范；

——第7部分：信息系统风险控制规范；

——第8部分：血液应急保障风险控制规范；

——第9部分：职业暴露风险控制规范。

本文件为DB XX/T 的第3部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：淮安市中心血站、江苏省血液中心、南京红十字血液中心。

本文件主要起草人：谈庆、滕平、李丽、周静宇、傅强、孙俊艳、蔡丽娜、李玲、艾俊、陈云。

引言

采供血风险是指发生采供血不良事件的可能性。采供血风险管理是把血液损失，献血者、用血者和血站员工损害风险降至最低的管理过程。

DB XX/T《采供血过程风险管理》目前分为以下9个部分：

——第1部分：原则与实施指南；

——第2部分：献血者健康检查和血液采集风险控制规范；

——第3部分：献血不良反应风险控制规范；

——第4部分：血液成分制备和供应风险控制规范；

——第5部分：血液检测风险控制规范；

——第6部分：质量管理和确认风险控制规范；

——第7部分：信息系统风险控制规范；

——第8部分：血液应急保障风险控制规范；

——第9部分：职业暴露风险控制规范。

DB XX/T的制定填补了我国血站采供血过程风险管理标准化的空白，为血站建立采供血过程风险管理体系、确定风险管理过程、制定风险控制措施提供依据，对保证血液质量，保护献血者、用血者和血站员工安全，保障患者医疗救治效果，有着重要意义。

采供血过程风险管理

第3部分：献血不良反应风险控制规范

范围

本文件提供了献血不良反应过程及其人员、设备、物料、环境与场所的风险和风险控制要求。

本文件适用于一般血站献血不良反应过程的风险控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WS/T 367 医疗机构消毒技术规范

WS/T 401 献血场所配置标准

WS 589 病原微生物实验室生物安全标识

WS 595 献血相关血管迷走神经反应预防和处置指南

DB32/T 3546 血站消毒卫生规范

术语和定义

WS/T 367、WS/T 401、WS 589、WS 595、DB32/T 3546 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

献血者关爱 blood donors care

工作人员给予献血者的关心、爱护和心理疏导等行为，保证献血者在安全、卫生、舒适的环境中完成献血。

人员

风险

献血现场工作人员数量不足。

工作人员专业、学历、职称、执业资格等相关资质不满足岗位要求。

新进、转岗或轮岗人员上岗前未接受相关培训、培训内容不足、培训考核不合格或未被授权。

工作人员未掌握岗位操作规程，继续教育学时不满足《血站管理办法》等要求。

工作人员语言表达能力欠缺，不能准确、清晰表达目标信息。

风险控制

根据献血场所日均献血人数配备相应工作人员，人员数量应符合WS/T 401要求。在献血不良反应易发群体开展献血活动时，应在满足WS/T 401基础上，增配人员做好献血者关爱工作，预防献血不良反应的发生。

工作人员资质应满足以下岗位要求：

医师应具有大学本科及以上学历，取得执业医师资格并经执业注册，具备初级及以上职称；

护士应具有大学专科及以上学历，取得执业护士资格并经执业注册，具备初级及以上职称；

其他人员应取得相应岗位资格，具备初级及以上职称；

血液成分单采人员还应取得岗位资质证书。

新进人员应符合《血站质量管理规范》要求。新进、转岗或轮岗人员应按照《江苏省血站新进及转岗人员岗位培训指南》接受拟任岗位职责相关质量体系文件和实践技能的培训，接受职业道德、采供血相关法律法规、安全与卫生、职业防护和签名的法律意义培训，岗位考核合格，经授权后方可上岗。

按照《血站质量管理规范》要求，制定并执行工作人员的继续教育和培训计划，继续教育学时符合《血站管理办法》等要求，保证工作人员得到持续有效的教育和培训。

献血不良反应预防和处置人员应具备良好的交流与沟通能力，宜运用简明、易懂的语言与献血者进行有效沟通或心理疏导，能及时发现并处置献血不良反应。

关键设备

风险

设备配置不能满足献血不良反应预防和处置工作需要。

设备未经过正确的验收、确认、维护、校准、使用和监控。

设备搬运至临时献血场所时无法正常运行。

设备标识缺失或未正确标识。

设备工作状态异常，设备超出使用年限，电源短路、漏电等未被及时发现并处理。

设备使用、维护、维修等过程中对人员、环境造成的化学、物理、生物伤害等，包括设备被污染未能及时发现并处理。

未按照说明书操作设备。

设备不能满足突发事件的应急需求。

风险控制

设备配置应满足献血不良反应预防和处置工作需要，包括：

- 应配备的设备：血压计、体重秤、体温计、全自动血细胞分析仪（单采场所）、献血反应观察床等；

宜配备的设备：听诊器、身高测量仪、血红蛋白定量检测仪等。

建立和实施关键设备的验收、确认、维护、校准、使用和监控程序，保证设备符合预期使用要求，控制措施如下：

- 参照设备使用说明书编写操作规程，工作人员应严格按照操作规程使用设备；

- 应确保环境温度、湿度符合设备使用要求；

关键设备应明确维护、检定/校准周期，并按期实施；

使用期间应加强巡视巡查，发现异常及时处理并记录；

血细胞分离机等关键设备应配备不间断电力供应(UPS)，全自动血细胞分析仪应进行常规的室内质量控制。

新设备投入使用前应进行确认，确认过程参照本标准第6部分《质量管理与确认风险控制规范》。设备经重大维修、大型维护或搬迁后，在重新使用前，应进行再确认。便携式设备移动后，应保证其符合预期使用要求。

关键设备应以唯一性标识标记，清楚标识设备运行状态，故障或停用设备应有明显的标识，以防误用，设备状态标识参照WS 589。检定/校准的设备应在显见位置上标示检定/校准的状态和有效期。

关键设备使用期间应定期巡检，检查设备运行状态、性能状态和用电安全等，发现异常及时处置。

保持设备卫生、整洁，符合生物安全管理要求。设备被污染时，应及时按DB32/T 3546等相关消毒标准进行清洁消毒。

关键设备使用人员应经培训合格后方可上岗。

制定关键设备发生故障时的应急预案，并定期演练。应急备用设备的管理应与常规设备相同。

关键物料

风险

献血现场献血不良反应处置药品及其他物料的品种和数量不满足使用需求。

关键物料质量不符合国家相关要求和血站使用需求。

关键物料未经确认或确认不合格被误放行使用。

未按说明书要求使用关键物料。

关键物料储存不当，使用过期或失效的关键物料。

易燃、易爆、腐蚀、有毒等物料使用及储存风险。

关键物料供应不能满足突发事件的应急需求。

风险控制

制定关键物料清单，将处理献血不良反应的药品及物品列入关键物料管理，献血现场配备数量适宜的关键物料并定期监控，预防和处理献血不良反应配备的物料建议如下：

- 生理盐水、葡萄糖酸钙口服液、医用纱布片、压舌板、绷带、冰块、便携式医用氧气装置和相关检测试剂等；

饮用水或含盐液体、食品等。

建立并实施关键物料管理程序，对物料采购、验收、储存、发放和使用进行管理，每年至少一次对生产商和供应商资质进行评审，由授权人负责关键物料的放行，保证只有合格物料才能投入使用。

建立和实施关键物料确认程序，采取以下控制措施：

- 新的或者有变化的关键物料，应经确认合格后使用；

- 建立关键物料验收放行程序，明确抽检方式、抽样频率和质量标准；

献血现场工作人员加强关键物料使用前检查，使用过程监控，对不合格物料及时标识、隔离、处置和报告。

按产品说明要求规范使用关键物料。非一次性使用关键物料应按相关规定标识开启时间和失效时间，防止过期使用。

关键物料的储存应符合国家相关标准或生产商说明书要求，对储存条件和献血场所的库存量保持有效持续监控，具体措施如下：

- 物料库房应有控制温湿度的设施，对温湿度或其他有特殊要求的物料应按规定条件储存；

定期盘点献血场所的关键物料，记录关键物料出入库和使用情况；

遵循“先进先出，按批使用”的原则使用物料。

制定并实施危险品管理制度，安全储存，并有专人负责管理。

每个品种、规格的关键物料生产商或供应商不少于2家。

环境与场所

风险

献血场所的面积、照明和通风不足，温湿度控制效果不佳。

工作区域未分区或分区流程不合理。

未按要求对献血场所进行清洁、消毒。

献血场所缺少安全卫生标识。

应急电源供电未满足工作需求。

医疗废物管理不规范，造成环境被污染。

风险控制

献血场所面积、照明、环境温湿度应符合WS/T 401要求。

工作区域按工作流程合理布置，分区相对独立，标识明显。为减少献血不良反应的发生，应设置如下区域：

- 设置献血前休息区，为献血者提供宽松、舒适的等候和休息环境，并进行献血相关科普宣传；

- 设置健康征询区，满足信息查询或咨询解释时保护献血者隐私的需求；

- 设置健康检查区，对献血者是否适宜献血进行一般检查和献血前血液检测；

- 设置血液采集区，给献血者提供安全、舒适的血液采集环境；

- 设置献血后休息区，提供献血者休息，并对其献血后的情况进行观察，能及时发现和处置献血不良反应，宜配备躺椅、可移动屏风等。

保持献血场所整洁、卫生。环境、设备与物品的清洁、消毒管理符合WS/T 367、DB32/T 3546要求。

献血场所应有与工作性质相适应的安全卫生标识。

应配置不间断电源和双路电源，以保证关键设备正常工作。

医疗废物的分类、收集、运送、贮存、处置以及监督管理等活动应符合《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求。

献血不良反应预防和处置

风险

未制定文件或制度落实献血者关爱措施。

未采取有效措施关注定期单采血小板献血者以及相关重点人群的铁蛋白代谢指标。

未充分告知献血者献血前、中、后注意事项，未对献血者实施献血全过程护理。

未建立和实施献血不良反应预防和处置程序。

未关注既往有献血反应的献血者。

献血不良反应处置不及时或不规范。

献血者献血后未得到充足休息，即离开献血现场。

献血者离开献血场所后出现献血不良反应。

风险控制

制定献血者关爱策略。

加强无偿献血知识宣传和献血者辅导。通过新闻媒体、微信、宣传海报、献血现场播放视频或发放宣传册等形式宣传无偿献血相关知识。

关注和防止献血者出现缺铁情况，重点关注以下人群：

- 血红蛋白测定值接近参考范围值下限的女性献血者；

定期捐献单采血小板的献血者等；

制定重点人群铁缺乏早发现、早干预的制度，定期对其进行铁蛋白代谢等有关指标的监测，根据铁储备状况，提供献血频率或献血量的建议；

出现血清铁蛋白测定值低于参考范围值时，告知献血者忌过量饮茶及咖啡，多吃富含铁元素及促进铁吸收的食物，必要时建议到医疗机构就诊。

关注献血者献血前血液检测结果，包括但不限于以下内容：

- 全血献血者需预估献血后的血红蛋白水平；

单采血小板献血者除关注血红蛋白、血细胞比容、血小板计数等检测项目，还需关注平均红细胞体积、红细胞体积分布宽度等指标及其趋势性变化。

献血不良反应预防

建立和实施献血不良反应预防和处置程序。按照“预防为主，积极处置” 的控制原则，在献血过程中积极预防和处置献血不良反应。

献血服务过程中使用文明礼貌用语，对献血者进行全程护理和情感交流，缓解献血者紧张情绪。

工作人员应有预防献血不良反应发生的意识，能识别易发人群、避免诱发因素，掌握献血不良反应的处置方法。

重点关注既往有献血不良反应的献血者和初次献血者。

献血者献血前适当增加水和盐的摄入。

指导献血者了解献血不良反应的基本知识，掌握并运用献血过程中分散注意力的方法，包括但不限于以下方法：

- 听音乐或看视频；

做预防性肌肉收缩和舒张活动，具体方法参照WS/T 595；

与现场人员沟通和交流。

控制献血量。根据献血者年龄、身高、体重、血红蛋白含量等因素综合评估安全献血量，单采血小板过程中可以采用静脉补充生理盐水维持循环血容量。

告知献血者献血后注意事项，献血后在指定休息区休息并接受观察至少15 min，无不适感觉且经工作人员允许后再离开。

告知献血者血站服务电话，以及离开献血场所后出现献血不良反应的应急处理方法。

献血不良反应处置和评估

以局部表现为主的献血不良反应，根据不同情况给予局部对症处置，主要包括：

- 按压不当或穿刺不佳导致的血肿，可在24 h内予以冷敷、24 h后予以热敷，必要时在医生指导下给予活血散瘀、消肿止痛用药；

神经刺激或损伤、手臂疼痛等，应嘱献血者手臂暂时不负重，必要时在医生指导下给予止痛用药；

局部炎症，出现静脉炎、皮肤过敏等，早期可行热敷或根据严重程度在医生指导下用药。

以全身性表现为主的献血不良反应，一般采取现场措施后可恢复，相应措施如下：

- 嘱献血者做肌肉收缩和舒张的放松活动；

停止采血；

采取头低脚高位，头偏向一侧；

松开衣领或紧身衣服；

保暖并在空气流通良好处做充分休息，必要时给予吸氧等；

晕厥时给予穴位（例如：人中、合谷）按压；

监测脉搏和血压；

献血者意识恢复后，给予安慰和解释、饮用液体等；

单采成分献血者除上述处置方法外，应及时给予钙剂补充。

离开献血场所后发生的献血不良反应，指导献血者下蹲或坐地休息，根据不同发生时间、地点、症状采取最安全的处置方法。

献血不良反应经常规处置后未好转的，必要时将献血者送至附近医疗机构就诊。

对发生献血不良的献血者进行评估和回访，必要时上门回访。

参考文献

[1] GB/T 24353—2009 风险管理 原则与实施指南

[2] GB/T 27921—2011 风险管理 风险评估技术

[3] WS/T 551—2017 献血不良反应分类指南

[4] 医疗废物管理条例（国务院令第380号）国务院

[5] 医疗卫生机构医疗废物管理办法（卫生部令第36号）原卫生部

[6] 血站管理办法（（国家卫生和计划生育委员令 第 18 号）第三次修订） 原卫计委

[7] 血站质量管理规范（卫医发〔2006〕167号）原卫生部

[8] 血站实验室质量管理规范（卫医发〔2006〕183号）原卫生部

[9] 血站技术操作规程（国卫医函〔2019〕98号附件）国家卫生健康委员会

[10] 江苏省血站新进及转岗人员岗位培训指南 （苏卫办医政〔2019〕19 号） 江苏省卫生健康委员会