| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | C 05 |

32

江苏省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

采供血过程风险管理

第6部分：质量管理和确认风险控制规范

Risk management for the blood collection and supply process

Part 6: Specification for quality management and validation risk control

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

4  质量管理	5

5  确认	6

参考文献	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

DB XX/T《采供血过程风险管理》目前分为以下9个部分：

——第1部分：原则与实施指南；

——第2部分：献血者健康检查和血液采集风险控制规范；

——第3部分：献血不良反应风险控制规范；

——第4部分：血液成分制备和供应风险控制规范；

——第5部分：血液检测过程风险控制规范；

——第6部分：质量管理和确认风险控制规范；

——第7部分：信息系统风险控制规范；

——第8部分：血液应急保障风险控制规范；

——第9部分：职业暴露风险控制规范。

本文件为DB   的第6部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省卫生健康委员会提出。

本文件由江苏省卫生标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：扬州市中心血站、江苏省血液中心、淮安市中心血站、苏州市中心血站、盐城市中心血站、无锡市中心血站、南通市中心血站、连云港市红十字中心血站、徐州市红十字中心血站、泰州市中心血站、常州市中心血站。

本文件主要起草人：许守广、周静宇、谈庆、董长征、范恩勇、俞彦、赵宏祥、姜健、徐卫卫、袁海涛、王照军、蔡晓波、许飞。

引言

采供血风险是指发生采供血不良事件的可能性。采供血风险管理是把血液损失，献血者、用血者和血站员工损害风险降至最低的管理过程。

DB XX/T《采供血过程风险管理》目前分为以下9个部分：

——第1部分：原则与实施指南；

——第2部分：献血者健康检查和血液采集风险控制规范；

——第3部分：献血不良反应风险控制规范；

——第4部分：血液成分制备和供应风险控制规范；

——第5部分：血液检测风险控制规范；

——第6部分：质量管理和确认风险控制规范；

——第7部分：信息系统风险控制规范；

——第8部分：血液应急保障风险控制规范；

——第9部分：职业暴露风险控制规范。

DB XX/T的制定填补了我国血站采供血过程风险管理标准化的空白，为血站建立采供血过程风险管理体系、确定风险管理过程、制定风险控制措施提供依据，对保证血液质量，保护献血者、用血者和血站员工安全，保障患者医疗救治效果，有着重要的意义。

采供血过程风险管理

第6部分：质量管理与确认风险控制规范

范围

本文件提供了采供血过程质量管理和确认的原则和实施过程中的风险和风险控制要求。

本文件适用于一般血站质量管理和确认等过程的风险控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18469 全血及成分血质量要求

WS/T 550 全血及成分血质量监测指南

DB32/T 3546血站消毒卫生规范

血站质量管理规范（卫医发[2006]167号）

血站技术操作规程（国卫医函[2019]98 号）

实施强制管理的计量器具目录（市场监管总局[2020]第42号）

术语和定义

GB/T 19001、GB/T 23694、 WS/T 203界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 预确认 pre-validation

某个过程、程序、设备、软件、试剂或者其他关键物料在正式投入使用前，按照设定的确认方案进行的试验。

- 同步确认concurrent validation

某个过程、程序、设备、软件、试剂或者其他关键物料在运行或使用的同时进行的确认，即从其实际运行过程中获得的数据来作为确认的依据，以证明达到预定要求的活动。

- 回顾性确认 retrospective validation

以历史数据的统计分析为基础，旨在证实正式使用条件适用性的确认。

- 再确认revalidation

某个过程、程序、设备、软件和关键物料经过确认并在使用一段时间后进行的，旨在证实“已确认状态”没有发生飘移而进行的确认。

- 确认报告validation report

确认计划、确认数据、确认结果和确认结论的书面总结材料。

质量管理

质量保证

风险

未建立质量管理体系，或建立的质量管理体系未覆盖采供血和相关服务的所有部门和过程，或建立的质量管理体系适宜性、充分性和有效性不足。

未建立和实施质量管理体系的监控和持续改进机制。

法定代表人未按期组织开展管理评审。

未制定质量方针和质量目标，或制定的质量目标未体现质量方针的要求,未定期对质量目标进行考核。

风险控制

建立和持续改进质量管理体系。

质量管理体系应覆盖血站所开展的采供血和相关服务的所有过程。

法定代表人应按策划的时间间隔组织管理评审，以确保质量管理体系持续运行的适宜性、  充分性和有效性。

建立和实施质量管理体系的监控和持续改进机制。

建立和实施内部质量审核程序。内部质量审核应覆盖采供血及相关服务的所有过程和部门，应包括对质量管理体系的审核和对质量管理体系执行状况的审核。应对纠正和预防措施的实施及其效果进行追踪、验证和记录。内部质量审核每年至少开展一次。

建立采供血过程动态审核机制。对采供血过程进行动态检查，检查区域包括血站采供血及相关的所有部门和场所，检查内容覆盖《血站质量管理规范》所有条款。

建立和实施文件管理程序。对质量管理体系文件的编写、审批、发布、发放、使用、更改、回收、保存归档和销毁等进行管理。文件评审每年至少开展一次，应在内部质量审核实施前完成。所使用的文件应为经过批准的现行版本。文件正式实施前，应对相关员工进行培训。

建立和实施不合格品控制程序。及时发现、标识、隔离、评价和处置不符合要求的血液制剂和物料等，防止不合格品的非预期使用。对不合格品实施有效监控，定期进行统计和分析。

建立和实施不合格项控制程序。及时发现、识别不合格项，分析产生偏差的原因，采取措施，防止类似不合格项再次发生。对不合格项实施有效监控，定期进行统计和分析。

加强数据分析和数据利用。定期对质量目标、质量抽检、血液检测和血液报废等的结果和趋势进行分析，持续改进采供血过程。

定期开展管理评审。法定代表人每年至少组织一次管理评审，可根据实际需要增加管理评审次数。管理评审应对质量方针、质量目标、质量管理体系实施情况进行有效评审。

定期对质量目标进行考核。法定代表人制定和颁布血站质量方针和质量目标，在各相关部门和层级建立质量分目标，质量目标和质量方针保持一致并应可测量。定期对质量目标进行统计和考核。

质量控制

风险

未建立和实施质量控制机制，未定期或按批次对血液制剂、关键物料、关键设备和环境卫生进行质量检查。

未定期对血液制剂质量检查结果进行趋势分析。出现异常趋势时，未对涉及的过程和要素进行评估、分析，未制定相应的纠正和/或预防措施。

风险控制

建立和实施质量控制程序。对血液制剂、关键物料、关键设备和环境卫生进行质量检查，质量检查的种类、数量、频次、项目、方法和标准参照《血站技术操作规程》和GB 18469。

建立和实施血液制剂质量控制程序。定期对血站采集和制备的血液制剂进行质量检查，质量控制项目和要求符合GB 18469，质量检查符合率符合《血站技术操作规程》和WS/T 550。

建立和实施关键物料质量控制程序。对关键物料的进货验收、质量检查、审批出库、使用、报废等过程进行控制，宜使用计算机管理信息系统对关键物料进行管理。关键物料更换生产厂家或使用新的关键物料时，应进行确认。

建立和实施关键设备质量控制程序。定期对关键设备进行质量检查，对强制检定的设备进行检定或校准。需强制检定的设备参见《实施强制管理的计量器具目录》。

建立和实施环境卫生质量控制程序。对采供血环境、消毒设备和工作人员手卫生等进行定期检查，检查方法、频次和标准参照DB32/T 3546。

定期对血液制剂质量控制结果进行分析，出现偏差或异常趋势时，及时制定和采取纠正和/或预防措施。

确认

风险

未建立文件化确认程序，未成立多部门协作的确认小组。

确认计划不合理，如确认范围不全面、标准不明确、方法选择不适宜等。

确认过程不规范，导致确认结果不准确、结论不明确。

确认计划、报告未经审核或批准。

未明确确认频次、未定期组织再确认。

风险控制

建立和实施确认程序

制定确认程序。对新的或者有变化的过程、程序、设备、软件、关键物料等进行系统检查，明确确认的部门、人员和职责，确认的流程和内容，保证在正式使用前符合预期要求。

成立确认小组。人员以使用科室或主要管理部门为主，其它相关部门共同参与，组长由使用部门或主要管理部门的分管领导担任。

制定确认计划

确认小组在对确认对象或项目进行充分风险分析和评估的基础上，制定科学合理的确认计划。确认计划应经确认小组成员共同协商签定，由确认小组组长批准后实施。

确认应围绕相关采供血过程展开，实现对过程的有效控制。确认范围覆盖相关采供血过程的全要素，包括血液制剂及相关过程中的设施、设备、软件系统等，同时延伸至执行过程中的人员、关键物料、方法和质量管理体系文件等。

明确确认标准。标准符合国家相关法律法规、技术规范和血站实际等要求，其中技术规范包括国家、行业、供方、血站内部制定的技术要求等。

明确确认方法。应以预确认为主，必要时使用同步确认或回顾性确认。同步确认只适用于没有实际上线运行就无法获得所需要数据的过程，如果采用同步确认，需要按照预先确定的时间间隔评审数据，直至最终批准过程正式运行。

结论和审批

确认活动完成后，确认小组收集测试结果，与确认标准进行比对、分析和总结，得出确认结论。确认结论一般分为符合使用要求和不符合使用要求两种，慎用有条件接受确认结果的结论。

确认小组完成确认报告，经确认小组成员共同审核，由确认小组组长批准。

确认过程做好记录。

要求

确认计划应充分考虑新的或有变更的过程、程序、设备、软件、关键物料等在极限条件或最坏条件下运行的数据与结果。在实际投入使用过程中，要尽力避免极限条件和最坏条件的情况。

持续监控采供血活动过程，实施全面质量管理。关注服务对象需求和血液制剂质量特征的监控数据等信息，制定定期确认或再确认方案。已确认的过程经过变更或已确认的设备经过维修或搬迁后，应评估其变更的性质和范围，确定是否需要再确认。

确认指南

计划

明确确认项目的名称和状态，如投入使用前、使用中、维修后、搬迁后等。

组成确认小组，明确确认小组人员和职责。

选择确认方法。如确认项目过于复杂，可先进行部分确认，然后进行整体确认。确认方案中应明确选用的设备、物料、样本大小、技术规范、试验方法、质量控制措施、安全卫生方案、出现异常的处置措施等。

明确确认标准。标准可参照国家相关技术规范和标准、血站质量管理体系要求、用血医疗机构要求等。

审批。确认计划经确认小组会审后交组长审批，以保证确认计划和方案内容完整、职责明确、标准符合要求等。

实施

确认小组按审批后的确认计划开展确认工作。

对确认过程数据进行收集、统计、分析和解释，与确认标准进行比对。

综合所有项目的比对结果，作出符合或不符合的总体结论。

记录确认过程，保留原始记录。

报告

汇总确认计划、确认数据、确认结果和确认结论，形成确认报告。

确认报告由确认小组组长审核、批准和签发。

关键设备的确认报告作为设备档案的一部分，保存至设备报废。其它项目的确认报告，保存期限不少于三年。

参考文献

[1] GB/T 19001—2016质量管理体系要求

[2] GB/T 23694—2013 风险管理 术语

[3] GB/T 24353—2009 风险管理 原则与实施指南

[4] GB/T 27921—2011 风险管理 风险评估技术

[5] WS/T 203—2020 输血医学术语

[6] WS/T 550—2017 全血及成分血质量监测指南

[7] 血站实验室质量管理规范（卫医发[2006]183号）