 附件4

2026年度长三角地区“二检合一”计量授权
企业水表、燃气表计量比对工作方案

为保障长三角地区“二检合一”计量授权企业生产的水表、燃气表量值准确可靠，制定本计量比对工作方案。

一、水表计量比对

（一）项目名称

长三角地区“二检合一”计量授权企业民用水表检定装置量值比对。

（二）组织单位

江苏省市场监督管理局。

（三）比对实验室

1. 主导实验室

主导实验室为江苏省计量科学研究院，主要负责本次比对传递标准的选型和试验，制定比对方案，控制比对进程，汇总参比实验室原始数据和相关文件，编制比对总结报告。
2. 参比实验室

参比实验室为长三角地区省级法定计量检定机构和获得民用水表“二检合一”资质的生产企业，主要职责为：参与讨论制定比对方案，按比对方案要求接收和交送传递标准，如期完成比对工作，及时上报试验数据和相关材料，参与制定比对总结报告。

（四）实施依据

JJF1117-2010《计量比对》、JJG 162-2019《饮用冷水水表检定规程》。

（五）时间安排

比对拟于2026年11月启动，采用“花瓣式”传递方式，具体技术方案另行制定。

二、燃气表计量比对

（一）项目名称
长三角地区“二检合一”计量授权企业民用膜式燃气表检定装置量值比对。

（二）组织单位

浙江省市场监督管理局。

（三）比对实验室
1. 主导实验室

主导实验室为浙江省质量科学研究院，主要负责本次比对传递标准的选型和试验，制定比对方案，控制比对进程，汇总参比实验室原始数据和相关文件，编制比对总结报告。
2. 参比实验室
参比实验室为长三角地区省级法定计量检定机构和获得民用膜式燃气表“二检合一”资质的生产企业，主要职责为：参与讨论制定比对方案，按比对方案要求接收和交送传递标准，如期完成比对工作，及时上报试验数据和相关材料，参与制定比对总结报告。
（四）实施依据
JJF1117-2010《计量比对》、JJG577-2012《膜式燃气表计量检定规程》。

（五）比对时间和安排

比对拟于2026年11月启动，采用“花瓣式”传递方式，具体技术方案另行制定。
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