低压台区电动汽车有序充电系统技术规范

- 编	制	说	明

目	次

1 目的意义	1

2 任务来源	1

3 编制过程	1

4 主要内容	1

5 技术指标确定的依据	2

6 重大分歧意见的处理过程和依据	3

7 与相关法律法规和标准的关系	3

8 推广实施建议	3

9 起草单位和起草人员信息及分工	3

- 目的意义

“双碳”战略背景下，发展电动汽车是应对能源、环境和气候问题而采取的有效措施。随着电动汽车保有量的快速增长，电动汽车开始规模化、无序化接入电网系统，导致负荷高峰重叠，进一步扩大峰谷差，造成部分台区配电变压器容量短缺，部分配电变压器长期重载、过载运行，用电经济性和电网安全性面临挑战。在低压台区实施电动汽车有序充电，引导充电负荷参与电网互动，对缓解部分台区电力供需矛盾、提升用电经济性和电网安全性具有重要意义。本标准在借鉴国内外有关技术标准基础上，聚焦居住区交流充电设施，从整体上对有序充电系统提出功能和性能要求，使其能够满足与电网互动应用要求，填补了江苏省低压台区有序充电技术标准空白。

任务来源

2023年8月，国网江苏省电力有限公司营销服务中心申请地方标准立项，根据江苏省地方监督管理局下达的2023年标准计划，批准《低压台区电动汽车有序充电系统技术规范》地方标准的制定。

- 编制过程

2023年5月，开展江苏范围内低压台区充电负荷调研工作，启动《低压台区电动汽车有序充电系统技术规范》标准研究工作。

2023年8月，申请江苏省地方标准并获批立项。

2023年11月，研发了低压台区电动汽车有序充电系统，并在常州开展试点应用，开展了十余次有序充电试验，成功对充电高峰负荷进行了转移，减小了台区峰谷差，达到了预期目标，验证了总体技术方案的可行性。

2024年3月完成《低压台区电动汽车有序充电系统技术规范》初稿编写，组织南瑞集团、东南大学、特来电、比亚迪等业内专家对标准初稿进行评审，根据评审意见完善标准内容。

2024年5月，在南京扩大试点应用，并对标准中涉及的关键技术指标进行了验证。

2024年6月，根据应用结果对标准中的部分条款进行了修改完善，组织专家进行评审，根据专家意见对标准文本进行了修改。

2024年8月，向青岛特来电新能源股份有限公司、万帮数字能源股份有限公司、杭州奥能电源设备有限公司、领充新能源科技有限公司、国网电动汽车服务有限公司、万马奔腾新能源产业集团有限公司、比亚迪股份有限公司等业内多家单位征求意见，共收到5家单位的回函，共收到28条修改意见。

2024年10月，根据返回意见，标准编写组对标准内容进行讨论和修改完善。

2025年2月，标准编写组在南京组织召开标准预审会议，与会专家一致同意该标准通过审查，建议扩大标准适用范围，兼容多种有序充电技术实现方案。同时，与会专家建议修改标准名字为《低压台区电动汽车有序充电技术规范》。

2025年2月，标准编写组针对专家意见，组织团队修改完善，形成正式征求意见稿。

2025年5月，组织征求意见，共征集32条意见，采纳27条，不采纳4条，部分采纳1条，修改完善形成送审稿。

2025年11月，江苏省市场监管局组织召开了标准审查会议，专家听取了编制组关于标准编制情况的汇报，并对标准送审稿进行审查，建议在原有文本基础上对少数内容进行修改完善后报批。

2025年11月至12月，根据标准审查会议专家的意见修改送审稿，形成报批稿。

- 主要内容

本标准共9章，其中，标准的1-3章对标准的适用范围、规范性引用文件以及相关术语进行了说明；4-9章是标准的主体部分，包括有序充电系统架构和功能要求、有序充电设备技术要求、有序充电管理终端技术要求、充电运营管理平台技术要求、有序充电管理平台技术要求及信息安全。具体条文说明如下。

（1）范围

本文件规定了低压台区电动汽车有序充电的系统架构、有序充电设备、有序充电管理终端、有序充电管理平台、运营管理平台和信息安全的技术要求。强调本文件适用于220V/380V电压等级的低压台区电动汽车有序充电系统的设计、建设等。其他充电设施可以参照执行，但不进行强制规定。

（2）规范性引用文件

列出了与本技术规范内容相关的标准。引用的原则为：逐条列出与本标准内容有关的主要行业标准。

（3）术语和定义

GB/T 18487.1界定的术语和定义适用于本文件，另外本标准参照JJF（苏）227-2019和NB/T 11305.2—2023改写或直接引用了六个术语定义，包括低压台区、有序充电、有序充电设备、有序充电管理终端、有序充电管理平台、充电运营管理平台。有序充电定义增加了限定词“接入低压台区配电变压器”和“充电时间”调整。有序充电设备定义增加了充电桩、充电机。有序充电管理终端定义增加了可以制定有序充电策略。

（4）有序充电系统架构和功能要求

本章对一个典型的低压台区电动汽车有序充电系统的组成进行了阐述，电动汽车有序充电系统的基本构成包括有序充电管理平台和有序充电设备，还可包含有序充电管理终端、充电运营管理平台，主要有充电设备直连管理平台、充电设备通过管理终端连接管理平台、充电设备通过运营平台连接管理平台等3种模式，可根据应用场景进行选择。

（5）有序充电设备技术要求

本章主要是对有序充电设备技术要求进行规定，包括功能调节、启停控制等8个要求。这部分的技术指标，均经过了业内专家研讨达成一致。

（6）有序充电管理终端技术要求

本章主要是对有序充电管理终端技术要求进行规定，包括台区负荷测量、台区剩余容量预测等7	个要求。其中，有序充电策略生成方面，有序充电管理终端仅面向本低压台区基于边缘计算生成，与有序充电管理平台生成的有序充电策略目标不完全一致。有序充电管理平台可以生成全局最优的充电策略，有序充电管理终端生成本台区最优的有序充电策略。最优的目标可以是经济最优、功率曲线最优，根据具体应用场景，可以设置不同优化目标。

（7）充电运营管理平台技术要求

本章主要是对充电运营管理平台技术要求进行规定，包括计费管理、用户账户管理等5个要求。

（8）有序充电管理平台技术要求

本章主要是对有序充电管理平台技术要求进行规定，包括信息采集、监视告警等7	个要求。其中，有序充电策略生成方面，有序充电管理平台面向所有低压台区基于全局最优算法生成，有序充电管理终端面向台区生成有序充电策略，上述策略均是数学上的最优化。

（9）信息安全

本章对有序充电系统各组成部分通信及安全要求做了相关规定，保证系统运行安全以及用户信息不泄露。

技术指标确定的依据

本标准中有序充电设备、有序充电管理终端、有序充电管理平台、充电运营管理平台中技术指标主要参考《GB/T 18487.1-2023 电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求》、《GB/T 27930 电动汽车非车载传动式充电机与电池管理系统之间的通信协议》《NB/T 11305.2-2023 电动汽车充放电双向互动 第2部分：有序充电》、《NB/T 33001 电动汽车非车载传导式充电机技术条件》、《NB/T 33002 电动汽车交流充电桩技术条件》、《JJG 596-2012 电子式交流电能表检定规程》、《 DL/T 448-2016电能计量装置技术管理规程》。

5.3定时控制中“设备的日计时偏差应不大于0.5s/d”技术指标，参照JJG 596-2012第4.5节时钟日计时误差，“有序充电设备的时钟偏差应不超过10min”，参照 DL/T 448-2016第8.2条运行维护；5.6数据上报中“上报时间间隔不大于15min”、“上报延迟时间不大于1min”参照现有低压用电信息采集系统数据上报要求；8.7数据存储统计中“历史运行数据可追溯至少一个月”参照主流充电运营商管理平台的历史数据时限要求。

重大分歧意见的处理过程和依据

本标准在编写过程中，对适用范围存在分歧，编写组多次组织专家评审，汇报本标准要解决的问题是居民区下低压台区交流充电桩有序充电，专家一致建议将适用范围界定为在220V/380V电压等级的低压台区电动汽车有序充电系统，使标准扩大适用范围，兼容多种有序充电技术实现方案。

- 与相关法律法规和标准的关系

本标准与相关技术领域的国家现行法律法规和标准保持一致。本标准主要引用了行业标准《NB/T 11305.2—2023 电动汽车充放电双向互动 第2部分：有序充电》，在其基础上进一步阐述了多种场景下低压台区有序充电系统架构，细致描述了有序充电管理平台、有序充电管理终端、有序充电设备等各个组成部分的详细技术要求。

- 推广实施建议

本标准由江苏省发展和改革委员会提出并组织实施，由江苏省电力标准化技术委员会归口，建议联合起草单位对标准文件适用范围相关主体进行标准解读，对标准文件适用场景进行宣贯并推广应用。

起草单位和起草人员信息及分工

本标准起草单位包括国网江苏省电力有限公司营销服务中心、国网江苏省电力有限公司、国网电力科学研究院有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、苏州市产品质量检验院有限公司、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、国网江苏电动汽车服务有限公司、万帮数字能源股份有限公司，主要起草人员有程含渺、段梅梅、阮文骏、焦系泽、王忠东、周承翰、方凯杰、鲍进、桑林、陈良亮、陈家凯、陆文韬、李旭玲、窦胜、魏兵兵、王明深、严鹏、王峥、杨志。在标准编写过程中，各单位和编写人员分工明确，优势互补，共同完成标准编制。具体如下表所示。

| 起草单位 | 起草人员 | 分工 |
| --- | --- | --- |
| 国网江苏省电力有限公司 营销服务中心 | 程含渺 | 总协调 |
|  | 段梅梅 | 第1章、第2章编写 |
|  | 王忠东 | 第3章、第4章编写 |
|  | 周承翰 | 第5章、第6章编写 |
|  | 方凯杰 | 第7章编写 |
|  | 鲍进 | 第8章编写 |
| 国网江苏省电力有限公司 | 阮文骏 | 组织验证第5、6、7章技术指标 |
|  | 焦系泽 | 参加验证第6、7章技术指标 |
| 国网电力科学研究院有限公司 | 桑林 | 负责第4章系统架构设计、第9章编写 |
| 国电南瑞科技股份有限公司 | 陈良亮 | 参与第4章系统架构设计和内容编写 |
|  | 陈家凯 | 负责第5章技术指标 制定 |
|  | 陆文韬 | 负责第6章技术指标 制定 |
|  | 李旭玲 | 负责第7章技术指标 制定 |
|  | 窦胜 | 负责第8章技术指标 制定 |
| 苏州市产品质量检验院有限公司 | 魏兵兵 | 第5-8章技术指标检验检测可行性评估 |
| 国网江苏省电力有限电力科学研究院 | 王明深 | 参与第4章系统架构设计、互动功能设计 |
| 国网江苏电动汽车服务有限公司 | 王铮 | 参与第4章系统架构设计、互动业务设计 |
| 万帮数字能源股份有限公司 | 杨志 | 负责5-8章技术指标检验检测可实现性评估 |